Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

##### Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

##### «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»

##### ФИЛИАЛ    ФБУЗ  «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ и ЭПИДЕМИОЛОГИИ в Ленинградской области

в Приозерском районе»

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр ( ИЛЦ)

Юридический адрес: 188 760,г. Приозерск, ул.Калинина, д.31,Тел: (813-79)-37-522 Факс: (813-79)-37-513

Аттестат аккредитации                                                             УТВЕРЖДАЮ

№ РОСС.RU.0001.512450                                                 Руководитель ИЛЦ, и.о. главного врача

выдан  3 апреля 2017 г.                                                филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области

(бессрочно)                                                                                             в Приозерском районе»

## __________________ В.В. Дерябин

## ПРОТОКОЛ №  2.1088-вв-17

Лабораторных исследований       от  17 июля 2017 г.

Заявитель :  СНТ № 2 ЛОМО

Место отбора пробы :  ж/д пл.67 км, массив "Борки", оз. М. Борковское

Точка отбора:    место купания,

Наименование образца :   Вода водоема  рекреационного назначения

Дата  отбора и доставки в ИЛЦ:   06.07.17 г

Кем отобран, Ф.И.О., должность:  от заявителя - водопроводчик Гуляев А.Г.,

Основание для исследования:   заявка/ договор № 973/650 от 29.06.17г .

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку ( цель исследования):

### СанПиН 2.1.5.980-00,2 категория, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07

Код образца:    1088 -17

Бактериологические  исследования

Дата проведения исследований: начало ____06.07.17_г_________окончание___13.07.17 г_________

| № п/п | Определяемые показатели, Единицы измерения | Результаты исследования | требования Н.Д. | НД на методы Исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ в 100 мл | 22 | Не более 500 | МУК 4.2.1884-04 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), КОЕ в 100 мл. | 17 | не более 100 | МУК 4.2.1884-04 |
| 3 | Колифаги , НВЧ БОЕ в 100 мл | Менее 1 | не более 10 | МУК 4.2.1884-04 |
| 4 | Возбудители кишечных инфекций в 1000 мл | не обнаружены | Отсутствие | МУК 4.2.1884-04 |

Заведующая бактериологической лабораторией:                                          Г.В. Салынина

Мнения и толкования:

По определяемым микробиологическим показателям проба воды   соответствует требованиям  Н.Д.

Ответственный за оформление протокола:                                            Т.В. Монастырева

Результаты исследований распространяются на образцы, доставленные в ИЛЦ.

Точность измерений соответствует точности, предусмотренной нормативной документацией на методы испытаний.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен частично или полностью без письменного разрешения ИЛЦ Филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в Ленинградской области в Приозерском районе».